- 数字定量高精度SF6气体检漏仪产品性能特点

- SCWG-II型高精度SF6气体检漏仪是测量气体泄漏的新一代产品，采用进口传感器，它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大，可迅速、准确的定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点本仪器十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用，同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器，从而提高了整体产品的档次。

- 主要特点

- １、体积小，重量轻，便携式手持蛇形探头，连线增加易弯性。

- ２、灵敏度高：超级感应，对细微的卤素气体有响应，可检每年3g以上气体泄漏量。

- ３、测量范围宽：仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量。

- ４、准确度高：仪器采用先进的校验方法校验，给出高准确度的校准线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。

- ５、 显示直观，声光报警：采用数字液晶，带背光显示，具有简便直观的效果。当有SF6存在时，仪器发出声光报警。

- ６、反应速度快，恢复时间短：采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大地方便了现场检测。

- ７、可充电锂离电池，使用时间长，一次可连续使用8小时以上，十分适合于现场，SF6高压开关厂和研究所使用。

- 主要技术指标

- 1．zui小检测值：50ppm

- 2．检测范围：50～2000ppm

- 3．响应时间：<1秒

- 4．恢复时间：<10秒

- 5．示值误差：≤±3％

- 6．重复性：≤1％

- 7．传感器静止时zui大灵敏度：3g／年

- 8． 指示方式：液晶显示和多频率声音报警

- 9． 探枪检测长度：手持式蛇形探头可伸长至1米

- 10．连续工作时间：8小时

- 11．仪器电源：可充电锂离电池，交直流两用

- 12．使用环境：温度：-5℃～50℃

- 相对湿度：≤85%

- 13．整机重量：2公斤

- 体积：长×宽×高＝230mm×130mm×46mm

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!