无线高压核相仪产品主要技术特点

WHX-300C无线高压核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相测相序特点、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本仪器是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

WHX-300C高压核相仪安全可靠、性能稳定、操作简便是一种理想的核相仪器。

WHX-300C无线高压核相仪特点：

屏显内容：无线高压核相仪、不同相、同相、X、Y  、

电       源：主机一只电池（NEDA/604/6F22）或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。

自动关机：开机后15分钟左右主机自动关机。

背 光 源：在检测相位过程中，如果光线太暗，致使读取数据困难可按背光开关。

WHX-300C无线高压核相仪技术参数：

电压等级：0.38kv ～ 500kv

主机电源：9V ±2V

采集器电源： 7.5V ±1.5V

主机和X、Y采集器视距传输距离为：X≥80m Y≥50m

工作环境：－35℃～+50℃≤95%RH   湿度：

储存环境：－40℃～+55℃≤95%RH   湿度：

绝缘伸缩拉杆：缩态为600mm 伸态为3200mm

WHX-300C无线高压核相仪包装箱尺寸（长×宽×高）：650mm×250mm×100mm

产品全重：5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!