- 变压器变比测试仪应用注意事项和性能特点

- 一、变压器变比测试仪注意事项

- 1、使用前请认真阅读本使用说明书。

- 2、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

- 3、接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。

- 4、仪器开机后不能将测试引线互相短路或接地等，必须将不用的引线夹悬空处理。

- 5、仪器接线要注意黄、绿、红三色分别对应变压器的A、B、C、三相接线端不可接错。

- 6、对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

- 二、变压器变比测试仪性能特点

- 1、中文菜单提示、操作简单方便。

- 2、变比测量范围大：0.9-2200。

- 3、功能强大：既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，单相、三相均可测量极性，联接组别可任意选择，一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数，可进行自动识别组别。

- 4、测量速度快。

- 5、携带方便、适合野外作业。

- 产品有绝缘油耐压测试仪、调频串联谐振试验装置、变压器变比测试仪、SF6微水仪、变压器特性综合测试台等。

- 三、技术指标

- 1、变比测量范围：0.9-2200。

- 2、精度：±（0.1%±3字）。

- 3、分辨率：zui小分辨10-3

- 4、电源：220V±10%，50HZ。

- 5、组别任选：Y，△，Z型变压器任选。

- 6、工作温度：0-40℃。

- 7、环境湿度：小于80%不结露。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!