BY2571数字式接地电阻测试仪应用特点

性能特点本仪表与传统手摇式地阻仪相比，具有以下特点：a、应用了DC/AC变换技术，集三端钮，四端钮测量方式为一体，使用电源可以交、直流两用。b、采用锁相环同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗*力*。c、摒弃了传统的人工手摇发电方式，不须人力作功。d、不需人工调节平衡，一目了然的面板触膜键操作，LCD数字显示使得测量十分方便和讯速，消除了指针式仪表的视觉误差。e、允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度，分辨率高。f、除测试接地电阻外，还可测试低压电阻值，土壤电阻率以及交流地电压。

1、使用范围

本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值，本表还可测量土壤电阻率及地电压。

2、工作原理

工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极C和被测物E组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极P送入交流放大器放大，再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限：0～2Ω、0～20Ω、0～200Ω。

3、性能特点

本仪表与传统手摇式地阻仪相比，具有以下特点：

a、应用了DC/AC变换技术，集三端钮，四端钮测量方式为一体，使用电源可以交、直流两用。

b、采用锁相环同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗*力*。

c、摒弃了传统的人工手摇发电方式，不须人力作功。

d、不需人工调节平衡，一目了然的面板触膜键操作，LCD数字显示使得测量十分方便和讯速，消除了指针式仪表的视觉误差。

e、允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度，分辨率高。

f、除测试接地电阻外，还可测试低压电阻值，土壤电阻率以及交流地电压。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!