FRC系列交直流两用分压器性能特点

FRC系列交直流两用分压器采用等电位屏蔽方法，测量精度高，数字显示，具有精度高、性能稳定，结构简单、体积小，重量轻，便于携带，是取代静电电压表进行现场测量的理想设备。

1、精度高　AC:1.0% DC:0.5% ；　是高压静电电压表的更新换代产品；

2、安全可靠　SGB-C系列数字高压表是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开，工作安全可靠；

3、读数方便　SGB-C系列数字高压表由高压分压器上端均压罩为高压端，可直接接入被测高压，下端有接地端，供接地使用，用电缆连接高压分压器和低压显示仪表，并选择相应的电压和量限即可开始测量，读数即为kV数；

4、携带方便　便携式结构，整机用铝合金包装箱作机壳，使用、携带十分方便.

FRC系列交直流两用分压器技术参数：

| 电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分压比 | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 |  |
| 阻抗 | 200MΩ | 400MΩ | 800MΩ | 1200MΩ |  |
| 准确度 | 直流值 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 |
| 交流值 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 |  |

FRC系列交直流两用分压器注意事项：

1. 本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。
2. 严格注意保持操作距离，确保操作安全。
3. 检查各部位连接可靠，特别是地线的牢固连接。
4. 测量完毕后直至仪表显示为零方可进入现场。
5. 直流高压测量完毕后，仪器必须放电。
6. 严禁超压使用，并注意表面的清洁。
7. 轻拿轻放，切不可碰撞、挤压等。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!